# ANEXO V

# PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

El programa de protección radiológica deberá ser proporcional a los riesgos radiológicos de cada práctica en particular o enfoque graduado y podrá contener los aspectos siguientes, según sea aplicable:

- Introducción.

- Descripción de la práctica, detallando las operaciones y procesos previstos.

- Descripción de la instalación (locales involucrados, flujo tecnológico, zonas controladas y supervisadas, elementos y sistemas importantes para la seguridad, planos de la instalación, blindajes, sistemas de seguridad radiológica y física).

- Identificación de los equipos utilizados para la práctica.

- Descripción del sistema de gestión.

- Descripción del recurso humano, implementos de protección radiológica disponibles y materiales para la realización de los procedimientos.

- Funciones y calificaciones del personal con responsabilidad para con la protección y seguridad radiológica, y organigrama.

- Responsabilidades y obligaciones del personal operador.

- Descripción de los procesos y la información relativa a la forma en que el trabajo es realizado, registrado, evaluado y mejorado.

- Programa de formación o capacitación.

- Control de la exposición ocupacional.

- Procedimientos para la determinación de zonas y su vigilancia radiológica y para la dosimetría personal, niveles de referencia y medidas en caso que sean superados.

- Monitores de radiación, copia de los certificados de calibración y medios de protección individual disponibles, si fuere aplicable.

- Mantenimiento de los equipos y de la instalación, tales como enclavamientos de seguridad, monitores de radiación, etc.

- Procedimiento para la vigilancia de la salud.

- Control de las exposiciones médicas.

- Describir los aspectos relacionados a la justificación de los estudios diagnósticos o los tratamientos.

- Procedimientos a seguir para la realización de cada radiografía.

- Procedimientos de las diferentes etapas del proceso de diagnóstico o tratamiento de los pacientes.

- Evaluación de repetición de imágenes o análisis de repetición de radiografías.

- Procedimientos para el control de calidad de los equipos utilizados y para las pruebas de hermeticidad a las fuentes radiactivas selladas.

- Procedimiento para el alta de los pacientes que hayan sido objeto de tratamiento.

- Procedimiento para la investigación de exposiciones médicas accidentales.

- Control de la exposición del público.

- Procedimiento para el monitoreo de las zonas de acceso del público y el control de visitantes.

- Procedimiento de gestión de desechos radiactivos y fuentes selladas en desuso, cuando aplique.

- Transporte de materiales radiactivos, si éste se realiza de forma rutinaria.

- Bultos radiactivos, señalando tipo, categoría; radionúclido, actividad, forma física y química del contenido así como índice de transporte de cada bulto.

- Características del vehículo.

- Personal que participa en la transportación: nombre, cargo y su capacitación.

- Procedimientos para la preparación, expedición, estiba, transporte, entrega y recepción de bultos, según sea aplicable, así como las medidas y medios para caso de accidente.

10. Procedimientos para el registro de accidentes o incidentes.

11. Registros relativos al desarrollo de la práctica.